Расчет объемов коммунальных услуг и электроэнергии по дому 138, ул. Бебеля.
Месяц начисления апрель 2026г.

Электроэнергия

	Объем электроэнергии день, кВтч
	Объем электроэнергии ночь, кВтч

	31140,0573
	25608,3066

	
	

	Итого:  31140,0573 кВтч
	Итого: 25608,3066 кВтч

	31140,0573 х 4,50 = 140130,26 руб.
	25608,3066 х 4,50 = 115237,38 руб.

	255367,64 руб.


Показания счетчиков: 1863,96/1715,30; 15600,04/14377,57; 9757,09/6765,81; 99,31/300,31; 9692,74/8791,26; 1232,28/1542,35; 7954,90/7823,01; 5095,76/4772,41; 4928,65/4833,07; 5607,44/5314,10; 2407,87/2654,37; 13170,10/8498,75; 5778,30/5448,63; 7208,91/7124,89; 19003,54/14408,42; 16096,09/33471,04.
	Холодная вода, м3
	Водоотведение, м3

	1850,81
	1850,81 + 1566,83

	Итого: 1850,81 м3
	Итого: 3417,64 м3

	1850,81 х 52,63 = 97408,13 руб.
	1850,81 х 34,65 = 64130,57 руб.
1566,83 х 34,65 = 54290,66 руб.

	161538,70 руб.  


Показания счетчиков хвс: 39722,16 - 37871,35 = 1850,81 м3 
Горячая вода
	Теплоэнергия в воде, Гкал
	Теплоноситель, м3

	113,40
	1566,83

	Итого: 113,40 Гкал
	Итого:  1566,83 м3

	113,40 х 2899,98 = 328857,73 руб.
	1566,83 х 49,26 = 77182,05 руб.

	406039,78 руб.


Отопление
Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии за апрель 2026г.

Показания : Узел управления УУ 1  -  47,63 Гкал, узел управления УУ 2  -  136,73 Гкал.
Объем Гкал, приходящийся на 1м2 площади,  по отоплению в апреле 2025г.:   0,0082756 Гкал.  

